## 9.EP Grobmörtel
Richtpreiskalkulation
Bitte tragen Sie in die weißen Felder Ihre Werte ein. | [5 empty] | 9/ Stand Jänner 2023
Murexin Einstreuboden Colorquarz grau - R10
Grundierung: |  | Objektgrundierung OG 80
Absandung: |  | Quarzsand 0,3-0,8 mm
Einstreuschicht: |  | Express Coat EC 260
Absandung: |  | Quarzsand 0,3-0,8 mm
Versiegelung: |  | Express Coat EC 260
| Fläche: | 10
| Artikel | Verbrauch |  | Einzelpreis | Preis/m² | Gesamt
1. Grundierung
| Objektgrundierung OG 80 (30 kg) | 0.4 | kg | 21.83 | 8.732 | 87.32
2. Absandung
| Quarzsand Graumix 1 - 0,3-0,8 mm (25 kg) | 2.5 | kg | 2.8 | 7 | 70
3. Einstreuschicht
| Express Coat EC 260 (9 kg) | 0.4 | kg | 53.75 | 21.5 | 215
4. Absandung
| Quarzsand Graumix 1 - 0,3-0,8 mm (25 kg) | 2.5 | kg | 2.8 | 7 | 70
5. Kopfversiegelung
| Express Coat EC 260 (9 kg) | 0.35 | kg | 53.75 | 18.8125 | 188.125
Materialkosten |  |  |  |  | 63.0445 | 630.445
Materialauf- bzw Abschlag in % |  | 10% | Aufschlag |  |  | 63.0445
Materialkosten exkl. MwSt. für 10m², inkl. 10% Aufschlag: | [5 empty] | 693.4895
Lohnkosten pro m²: |  |  |  | Zeit | Lohnkosten | Gesamt
36 | Stundensatz |  |  | in Minuten | pro m²
1. Untergrundvorbehandlung
| Fußboden vorbereiten - Diamantschleifen o.ä. |  |  | 3 | 1.8 | 18
2. Grundieren + ggf Absanden
| Aufbringen des Grundierharzes und anschließendes Abstreuen mit Quarzsand |  |  | 4 | 2.4 | 24
3. Einstreuschicht
| Aufbringen und anschließendes Abstreuen mit färbigem Quarzsand |  |  | 4 | 2.4 | 24
4. Kopfversiegelung
Aufbringen der Kopfversiegelung und anschließend nachrollen
Lohnkosten |  |  |  | 11 | 6.6 | 66
Zuschläge / Abzüge auf die Lohnkosten in % |  | 10% | Aufschlag |  |  | 6.6
Lohnkosten für die Fläche von 10 m² inkl. 10% Aufschlag: | [5 empty] | 72.6
Angebotspreis für die Fläche von 10 m² - ohne MwSt: | [5 empty] | 766.0895
Kommentare zu Ihrem Projekt:
Die angegebenen Verbrauchswerte und Zeitansätze sind unverbindliche Richtwerte! Abdeck- und Abklebearbeiten sowie Gerüstarbeiten im Außenbereich sind in der Kalkulation nicht enthalten! Alle Zeit- und Verbrauchsangaben sind unverbindlich, sie sind wesentlich vom Objekt, dessen Beschaffenheit sowie vom Verarbeiter abhängig.